Российская Федерация АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЁЛОК ИВАНИЩИ (СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ) ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.04.2014 № 32

Об утверждении программы Комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования посёлок Иванищи (сельское поселение) на 2014-2020 годы Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета народных депутатов муниципального образования поселок Иванищи (сельское поселение) от 25.03.2014 № 128 «Об рассмотрении проекта программы «Комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования посёлок Иванищи (сельское поселение) на 2014-2020 годы», Уставом муниципального образования поселок Иванищи (сельское поселение) ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Утвердить муниципальную целевую программу «Об утверждении программы Комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования посёлок Иванищи (сельское поселение) на 2014-2020 годы». 2. Финансовому отделу при формировании бюджета муниципального образования ежегодно предусматривать выделение средств на реализацию Программы. 3. Контроль за исполнением Программы оставляю за собой. 4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 5.Данное постановление разместить на официальном сайте администрации муниципального образования. Глава муниципального образования И.В.Демьянова

ПРОГРАММА

Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования п. Иванищи (сельское поселение)

на 2014-2020годы

Паспорт программы

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования п.Иванищи (сельское поселение) на 2014-2020годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 06 октября 2003г №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации; Федеральный закон от 30 декабря 2004г №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций Коммунального комплекса»; Генеральный план развития муниципального образования посёлок Иванищи (сельское поселение), Утвержденный решением Совета народных депутатов Федеральный от 23 ноября 2009г №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». |
| Заказчик | Администрация муниципального образования посёлок Иванищи (сельское поселение) Гусь-Хрустального района Владимирской области |
| Разработчик программы | Администрация муниципального образования посёлок Иванищи (сельское поселение) |
| Цели программы | Развитие систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов. Снижения уровня общего износа основных фондов, улучшения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг. |
| Задачи программы | Обеспечение благоприятных и безопасных условий проживающих граждан, улучшения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг. Снижение потерь при эксплуатации систем энергосбережения, водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения Введение системы газоснабжения населения. Улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования посёлок Иванищи (сельское поселение) |
| Сроки реализации Программы | 2014-2020 годы |
| Исполнители мероприятий Программы | Администрация муниципального образования посёлок Иванищи (сельское поселение) |
| Ожидаемые конечные результаты Программы | Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры муниципального образования посёлок Иванищи (сельское поселение), снижение эксплуатационных затрат. Повышение надежности и качества водоснабжения и водоотведения. Обеспечение подключения дополнительных нагрузок при строительстве новых жилых домов. Обеспечение надлежащей утилизации бытовых отходов. Улучшение экологического состояния окружающей природной среды и сохранение здоровья населения муниципального образования посёлок Иванищи (сельское поселение). |

2. Основные понятия и термины.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования – программа строительства и (или) модернизация систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, которая обеспечивает развитие этих систем и объектов в соответствии с  потребностями жилищного и промышленного строительства, улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования.

3. Обоснования необходимости принятия Программы

Настоящая Программа разработана в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003г №131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», от 30 декабря 2004года №210 –ФЗ « Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», от 23 ноября 2009г №261 –ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования посёлок  Иванищи (сельского поселения) на 2014-2020годы ( далее –Программа), предусматривает внедрение механизмов проведения реконструкции, модернизации и комплексного обновления объектов коммунального назначения.

Программа предусматривает как решение задач ликвидации сверхнормативного износа основных фондов, внедрения ресурсосберегающих технологий, так и разработку и широкое внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования жилищно-коммунальных предприятий, максимального использования ими всех доступных ресурсов, включая собственные, для решения задач надежного и устойчивого обслуживания потребителей.

Капитальный ремонт существующей системы водоснабжения, водоотведения отвечает интересам жителей муниципального образования посёлок  Иванищи и позволит сформировать рыночный механизм функционирования жилищно-коммунальной инфраструктуры и условий для привлечения инвестиций.

Капитальный ремонт существующей системы водоснабжения, водоотведения – это проведение работ по замене их на более долговечные и экономичные, в целях улучшения эксплуатационных показателей объектов ЖКХ.

В связи с тем, что муниципальное образование посёлок  Иванищи (сельское поселение) из-за ограниченных возможностей местного бюджета не имеет возможности самостоятельно решить проблему реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов ЖКХ в целях улучшения качества предоставляемых коммунальных услуг, финансирование мероприятий Программы необходимо осуществлять за счет средств, федерального, районного и местного бюджета, средств полученных за счет регулирования надбавок к ценам (тарифам) для потребителей и внебюджетных источников.

4. Существующее положение коммунальной инфраструктуры муниципального образования посёлок  Иванищи (сельское поселение)

Современное состояние объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования посёлок Иванищи характеризуется высокой степенью износа, как основного, так и вспомогательного оборудования. Для большинства объектов процент износа достигает 80-100%, некоторые объекты достаточно продолжительное время находятся в аварийном состоянии, что  не способствует поддерживанию качества оказываемых потребителям коммунальных услуг, не обеспечивает необходимый уровень надежности и ведет к сверхнормативным потерям ресурсов. В ряде населенных пунктов муниципального образования посёлок  Иванищи  отсутствует централизованное водоснабжение и водоотведение надлежащего качества.

В нижеприведенных разделах представлена подробная характеристика состояния основных коммунальных систем, затронутых предлагаемой Программой, и отмечены основные проблемы, влияющие на качество, надежность и экологическую безопасность оказываемых потребителям коммунальных услуг. Выявленные проблемы требуют принятия срочных мер по их устранению и минимизации рисков возникновения аварий и неблагоприятных экологических последствий эксплуатации изношенных и часто не отвечающих требованиям безопасности основных фондов ЖКХ.

Решение выявленных проблем возможно только при комплексном подходе к определению перечня направлений модернизации и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования п. Иванищи и набора первоочередных и долгосрочных мероприятий в виде предлагаемой Программы.

Технические показатели системы ЖКХ муниципального образования посёлок Иванищи приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование показателя | 2013г. | 2014г |
| --- | --- | --- |
| Протяженность муниципальных тепловых сетей, км | 0,9 | 0,9 |
| Протяженность водопроводных сетей мун./ МП «Коммунальщик» пос.Иванищи / км | 8,5 | 8,5 |
| Протяженность канализационных сетей МП «Коммунальщик» пос.Иванищи, км | 1,8 | 1,8 |
| Количество муниципальных котельных, км | 1 | 1 |

4.1. Характеристика системы теплоснабжения

муниципального образования п. Иванищи

Система теплоснабжения  п. Иванищи здания школы, больницы, аптеки  – централизованная.

Источником теплоснабжения является газовая котельная, принадлежащая ООО «Регион» г.Гусь – Хрустальный . Вид топлива – природный газ.

Система теплоснабжения жилого фонда посёлок  Иванищи  – централизованная.

Источником теплоснабжения является газовая котельная, принадлежащая МП «Коммунальщик» посёлок  Иванищи . Вид топлива – природный газ.

В котельной ООО «Регион» установлено пять котлов «ХОПЕР - 100» ,работающих на газовом топливе. Котельная вырабатывает тепловую энергию для отопления школы, больницы, аптеки и для нагрева горячей воды для нужд школы.

Протяженность тепловых сетей составляет 0,2 км.

Сети и котельная эксплуатируются с 2004г.

В котельной МП «Коммунальщик» посёлок  Иванищи установлено два котла «Компакт СА - 300» ,работающих на газовом топливе. Котельная вырабатывает тепловую энергию для отопления жилого фонда поселка ( 8 многоэтажных домов) Протяженность тепловых сетей составляет 0,9 км.

Сети и котельная эксплуатируются с 2004г.

Старение тепловых сетей неизбежно приводит к нарушению гидравлического режима их работы, затрудняет настройку установленного оптимального режима и ведет к снижению качества отпускаемого тепла отдельным потребителям при  перерасходе тепла в целом.

Часть жилого фонда, расположенного в муниципальном образовании посёлок Иванищи имеет индивидуальное отопление: газовое, дровяное.

Деревня  Неклюдово

Теплоснабжение деревни  Неклюдово индивидуальное дровяное.

Школа отапливается от собственной котельной, находящейся на ее территории и относится к имуществу школы. Вид топлива- дрова

Детский сад отапливается от собственной котельной, находящейся на ее территории и относится к имуществу детского сада. Вид топлива- дрова

Посёлок  Неклюдово

Теплоснабжение посёлка  Неклюдово индивидуальное дровяное.

Посёлок Гаврино

Теплоснабжение  посёлка Гаврино индивидуальное дровяное.

  - Характеристика сетей водоснабжения

### Водоснабжение

В  муниципальном образовании  посёлок Иванищи (сельское поселение) имеется централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения в п. Иванищи. Часть поселка Неклюдово снабжается водой из артскважины, которая качает воду предварительно в водонапорную башню.  Деревня Неклюдово снабжается водой из водонапорной башни, расположенной на территории данной деревне. Остальные населенные пункты сельского поселения обеспечиваются водой из шахтных колодцев.

Источником водоснабжения посёлка  Иванищи являются подземные воды. Централизованное водоснабжение посёлка  Иванищи осуществляется по средствам двух артезианских скважин.

Артезианская скважина № 656 (территория стекольного завода) установленный насос ЭЦВ 8-25-110. Дебит скважины по паспорту __ куб. м/ час.

Артезианская скважина № 14543 (территория больничного городка) установленный насос ЭЦВ 6-16-110. Дебит скважины по паспорту ___ куб. м/ час.

| № п/п | Наименование потребителей | Марка насоса | Объем башни | Диаметр трубы водопровода | Протяженность водопроводных сетей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п.Неклюдово | ЭЦВ-6-16-110 | 30 | 40-100 | 2,5 |
| 2 | д. Неклюдово | ЭЦВ-6-16-110 | 15 | 40-100 | 1 |
|  | Всего: |  |  |  | 3,5 |

Протяженность уличных водопроводных сетей – 3,5км.

Принципиальная схема водоснабжения сельского поселения следующая:

Посёлок Иванищи – вода от скважин подается в уличный водопровод из которого непосредственно в квартиры.

Посёлок Неклюдово, деревня  Неклюдово  – вода от скважин подается в водонапорные башни из которых самотеком поступает в уличный водопровод.

Качество воды подаваемой потребителям от артезианских скважин и водонапорных башен соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-2001 «Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Необходимо приведение источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения в соответствие с СанПиН 2.1.4.1110-02. «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Острой проблемой в сельском поселении является большой процент износа сетей водоснабжения который составляет более 80%.

Анализируя существующее состояние систем водоснабжения в населенных пунктах муниципального образования посёлок  Иванищи сельского поселения выявлено:

- сети требуют реконструкцию из-за большого процента износа (более 80%);

- строительство новых сетей водоснабжения в существующей застройке, где они отсутствуют;

- необходимо приведение источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения в соответствие с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02.

### Электроснабжение

  - Характеристики систем водоотведения

В  муниципальном образовании  поселок Иванищи (сельское поселение) имеется централизованная хозяйственно-бытовая система водоотведения только в посёлке  Иванищи. Отведение сточных вод от остальных населенных пунктов осуществляется с помощью выгребов, из которых нечистоты ассенизационными машинами вывозятся на свалку.

- Водоотведение в посёлке  Иванищи осуществляется посредствам самотечной системы водоотведения.

Водоотведение производится от многоквартирных домов (8 домов). Протяженность канализационных систем составляет 1,8 км. Система выполнена из чугунных труб диаметром 100 – 200мм. Износ труб составляет 100%. Сточные воды передаются в септик , расположенный на территории ОАО «Эвис».

Основной проблемой эксплуатации системы водоотведения является большой процент износа оборудования и сетей.

Анализируя существующее состояние систем водоотведения в населенных пунктах муниципального образования посёлок  Иванищи  (сельское  поселение) выявлено:

- большой процент износа оборудования и сетей  100%;

- отсутствие централизованной системы водоотведения;

- отсутствие канализационных очистных сооружений.

5. Электроснабжение

6. Газоснабжение

В настоящее время природным газом снабжены ул. Южная, ул. Фрунзе  п. Иванищи . Газ подается с ГРС п. Красное Эхо по газопроводу ОАО «Эвис» высокого давления до ГРП. Природным газом снабжены две газовые котельные , расположенные на территории посёлка Иванищи.

7. Система сбора и утилизации бытовых отходов

В муниципальном образовании п. Иванищи  решение  проблемы сбора, переработки и утилизации бытовых отходов приобретает особую актуальность. Сбором и вывозом  мусора  в МО пос. Иванищи занимается МП «Коммунальщик» пос. Иванищи. Весь объем собранного мусора вывозится на городскую свалку деревни  Никулино  Гусь-Хрустального  района. Сбор и вывоз производится в пос. Иванищи, пос. Неклюдово, д. Неклюдово. Кроме того, на территории муниципального образования существует масса несанкционированных  свалок.

Общий объем отходов, вывозимых на свалку, составляет от населения – 1000  м3/год.

В настоящее время норма накопления отходов по муниципальному образованию п. Иванищи составляет 1,4 м3/год/чел. в благоустроенном жилье и 1,61куб.м./год/чел. в неблагоустроенном жилье.

В задачу санитарной очистки муниципального образования входит сбор, удаление и обезвреживание  твердых  бытовых  отходов  от  всех  зданий  и  домовладений,  а  так  же  выполнение  работ  по  летней  и  зимней  уборке  улиц в  целях  обеспечения  чистоты  проездов  и  безопасности  движения.  Учитывая  объективный рост бытовых отходов  в летнее время (за счет притока  дачников),  для  определения  необходимого  объема  работ  по  очистке  от  ТБО  на перспективу до 2020 года норма накопления твердых бытовых отходов, включая  утиль  и  уличный  смет, принимаются в год на постоянного жителя:

- 2013-2014 г. – 2,05 куб. м.

- 2014-2015г. – 2,14 куб. м.

- 2015-2016 г.-  2,22куб. м;

- 2016-2017 г. – 2,30 куб. м;

- 2017-2018 г. – 2,38 куб. м.

- 2018-2019г. – 2,49 куб. м.

- 2019-2020г. – 2,59 куб. м.

С учетом прогноза в соответствии с предложениями Генерального плана ожидается следующая численность населения в поселении – к 2015 году – 2,2 тыс. чел, к 2027 году – 2,6 тыс. чел.

Поскольку на перспективу происходит постепенная убыль постоянно проживающего населения и постепенное увеличение норм накопления ТБО на человека в год. Количество дачников на расчетный срок немного увеличивается, в основном в более крупных населенных пунктах. Поэтому в небольших населенных пунктах, в которых не предусмотрена установка контейнеров, немного возрастает потребность в пластиковых мешках для сбора ТБО от населения

Генеральной схемой очистки территории Гусь-Хрустального района принята следующая периодичность вывоза ТБО:

- не реже 1 раза в 3 дня зимой (или в соответствии с графиком вывоза);

- уличный смет и строительный мусор – по мере необходимости, по заявкам;

- сбор и вывоз крупногабаритного мусора осуществляется по графику и по заявкам.

Современные требования к системе удаления отходов предусматривают три основных направления:

- выделение утилизируемой фракции (сортировка отходов);

- удаление неутилизированных отходов;

- переработка утилизируемых отходов.

В результате использования утильной фракции (бумага, резина, металл, стекло, полиэтиленовая пленка, бутылки и т.д.) поток на захоронение уменьшится на 10-30%, что позволит увеличить срок службы полигонов ТБО и уменьшить экономические потери.

По оценкам специалистов захоронение не отсортированных отходов ведет к безвозвратной потере до 90 % полезной продукции, имеющей реальный спрос на рынке вторичного сырья.

Перечень и характеристика мероприятий программы

I.  Водоснабжение

| № | Наименование объекта | Обоснование необходимости строительства или реконструкции | Эффект от реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство водопровода в п. Неклюдово ул. Лесная | Строительство нового водопровода | Снижение аварийности, утечек, гарантированная подача воды абонентам |
| 2 | Ремонт водопровода в д. Неклюдово | Износ сетей, возникновение аварий, перерывы в водоснабжении абонентов, потери питьевой воды | Снижение аварийности, утечек, гарантированная подача воды абонентам |
| 3 | Установка частотного преобразователя на артскважину п.Неклюдово | Износ сетей, полный износ водонапорной башни и водонакопительной емкости. | Снижение аварийности, утечек, гарантированная подача воды абонентам |

II.  Теплоснабжение.

| №№ | Наименование объекта | Обоснование необходимости строительства или реконструкции | Эффект от реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт отопительной системы в посёлке Иванищи | Износ существующей системы и сетей, оборудование физически устарело . | Экономия энергоресурсов, надежность теплоснабжения и повышение производительности. |

III . Электроснабжение.

| 3№ | Наименование объекта | Обоснование необходимости строительства или реконструкции | Эффект от реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приобретение и установка светодиодных консольных светильников для уличного освещения | Отсутствие приборов | Экономия энергоресурсов |

IV.  Утилизация твердых бытовых отходов

| №№ | Наименование объекта | Обоснование необходимости строительства или реконструкции | Эффект от реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка и утверждение графика сбора и вывоза ТБО д. Потаповская. | Обеспечение выполнения экологических и санитарно-эпидемиологических требований, устранение несанкционированных свалок мусора | Обеспечение благоустройства и порядка на территории муниципального образования |

V.  Энергосбережение

| № | Наименование объекта | Обоснование необходимости строительства или реконструкции | Эффект от реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка приборов учета энергоресурсов на муниципальных объектах культуры муниципального образования поселок Иванищи (сельское поселение) | Отсутствие приборов учета энергоресурсов, замена вышедших из строя | Экономия и учет энергоресурсов, расчеты за потребленные энергоресурсы по фактическому потреблению |